#### 绵阳市2016年城市供水水质检测结果

|  | 检测项目( 单位)及标准值监测点及结果 | 浑浊度(NTU) | 菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 游离余氯(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＜1 | ＜100 | 未检出 | ≥0.05 |
| 一月份 | 实验中学 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.30 |
|  | 开元汽修 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 |
|  | 五一广场 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
|  | 巡警四大队 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
|  | 火炬大厦 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.10 |
|  | 市畜牧局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
|  | 市长话站 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 税务局直属分局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 涪城区国税局 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.20 |
| 二月份 | 实验中学 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 |
|  | 开元汽修 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.40 |
|  | 五一广场 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.10 |
|  | 巡警四大队 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
|  | 火炬大厦 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市畜牧局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市长话站 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 税务局直属分局 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.20 |
|  | 涪城区国税局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
| 三月份 | 实验中学 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.30 |
|  | 开元汽修 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.40 |
|  | 五一广场 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
|  | 巡警四大队 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 火炬大厦 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市畜牧局 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市长话站 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 税务局直属分局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 涪城区国税局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
| 四月份 | 实验中学 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 |
|  | 开元汽修 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 |
|  | 五一广场 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 巡警四大队 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 火炬大厦 | ＜1 | 47 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市畜牧局 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市长话站 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.10 |
|  | 税务局直属分局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 涪城区国税局 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.20 |
| 五月份 | 实验中学 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 |
|  | 开元汽修 | ＜1 | 6 | 未检出 | 0.20 |
|  | 五一广场 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.20 |
|  | 巡警四大队 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 火炬大厦 | ＜1 | 90 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市畜牧局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 市长话站 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 税务局直属分局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 涪城区国税局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
| 六月份 | 实验中学 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 |
|  | 开元汽修 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 |
|  | 五一广场 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 巡警四大队 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 火炬大厦 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市畜牧局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 市长话站 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
|  | 税务局直属分局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 涪城区国税局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 七月份 | 实验中学 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 |
|  | 开元汽修 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 五一广场 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 巡警四大队 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 火炬大厦 | ＜1 | 5 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市畜牧局 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市长话站 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.20 |
|  | 税务局直属分局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 涪城区国税局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 八月份 | 实验中学 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 |
|  | 开元汽修 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 五一广场 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
|  | 巡警四大队 | ＜1 | 2 | 未检出 | 0.10 |
|  | 火炬大厦 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市畜牧局 | ＜1 | 18 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市长话站 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 税务局直属分局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 涪城区国税局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
| 九月份 | 实验中学 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 |
|  | 开元汽修 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.30 |
|  | 五一广场 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.10 |
|  | 巡警四大队 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 火炬大厦 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市畜牧局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市长话站 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 税务局直属分局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 涪城区国税局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
| 十月份 | 实验中学 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.30 |
|  | 开元汽修 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 |
|  | 五一广场 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 巡警四大队 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 |
|  | 市畜牧局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市长话站 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.10 |
|  | 税务局直属分局 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.20 |
|  | 涪城区国税局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 火炬大厦 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
| 十一月份 | 实验中学 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 开元汽修 | ＜1 | 3 | 未检出 | 0.10 |
|  | 五一广场 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.10 |
|  | 巡警四大队 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.20 |
|  | 火炬大厦 | ＜1 | 2 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市畜牧局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市长话站 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 税务局直属分局 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.20 |
|  | 涪城区国税局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
| 十二月份 | 实验中学 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.30 |
|  | 开元汽修 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 五一广场 | ＜1 | 2 | 未检出 | 0.05 |
|  | 巡警四大队 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 火炬大厦 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市畜牧局 | ＜1 | 1 | 未检出 | 0.20 |
|  | 市长话站 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 税务局直属分局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 涪城区国税局 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |