2017年4月城市供水水质检测结果报表

监测单位：绵阳市疾病预防控制中心

| 检测项目 | 国家卫生标准限值 | 监测点检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 实验中学 | 开元汽修 | 五一广场 | 巡警四大队 | 火炬大厦 | 市畜牧局 | 市长话站 | 税务局直属分局 | 涪城区国税局 |
| 菌落总数(CFU/ml) | ＜100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 色度（铂钴色度单位） | ＜15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度(NTU) | ＜1 水源与净水技术条件限制时为3 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 游离氯(mg/L) | 管网末梢水≥0.05 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 耗氧量(O2,mg/L) | ＜3 | 0.56 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.46 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.52 |
| 氨氮（N,mg/L） | ＜0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 说明：国家卫生标准限值参照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 |

2017年4月城市供水水质检测结果报表

监测单位：绵阳市游仙区疾病预防控制中心

| 检测项目 | 卫生标准限值 | 监测点检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 芙蓉汉城三期虾圣 | 区政府家属楼 | 绵阳财经学校 | 沈家坝东津酒店 | 三碗不过岗酒馆游仙分寨 | 朝阳慈济学校 | 小枧沟三星村餐餐香菜馆 | 鲜绿果蔬公司 | 沈家坝御园竹韵茶楼 | 游仙中学 |
| 菌落总数(CFU/ml) | 100 | 9 | 22 | 11 | 12 | 16 | 23 | 23 | 19 | 12 | 8 |
| 总大肠菌群(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度(NTU) | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 二氧化氯 | 管网末梢水 ≥0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| 耗氧量(O2,mg/L) | ＜3 | 1.12 | 1.14 | 1.21 | 1.00 | 1.48 | 1.15 | 1.27 | 1.28 | 1.04 | 1.42 |
| 氨氮（N,mg/L） | ＜0.5 | 0.25 | 0.34 | 0.30 | 0.22 | 0.31 | 0.37 | 0.32 | 0.49 | 0.41 | 0.38 |
| 说明：国家卫生标准限值参照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 |